## Sheet1
BTL onderdelen
Nr. | Omschrijving | Description | Gas | BTL 85 | BTL 100
Part number
1 | Wervelstrip | Flue Baffle |  | 0196172001(S) | 0313200(S)
2 | Anode | Anode |  | 0183463039(S) | 0183463050(S)
3 | Flexibele Anode | Anode Flexible |  | 0304728(S) | 0304728(S)
4 | Aftapkraanset | Drain Valve Kit |  | 0301022(S) | 0301022(S)
5 | Brander | Burner |  | 0313202(S) | 0313203(S)
6 | Branderpijp | Burner Tube |  | 0313201(S) | 0313201(S)
7 | Pakking brander | Ceramic Fiber Paper |  | 0313204(S) | 0313204(S)
8 | Thermokoppel | Thermocouple |  | 0071872(S) | 0071872(S)
9 | Ontstekingskabel | Cable of Piezo Ignitor |  | 0313246(S) | 0313246(S)
10 | Ontstekingselectrode | Electrode Ignition |  | 0071608(S) | 0071608(S)
11 | Gasblok | Gas Control | NAT / LP | 0301914(S) | 0301914(S)
12 | Piezo Ontsteking | Piezo Igniter |  | 0307596(S) | 0307596(S)
13 | Reinigingsopening Set | Clean Out Service Kit |  | 0305082(S) | 0305082(S)
14 | Koudwater Inlaatbuis | Tube Inlet |  | 0313205(S) | 0313206(S)
15 | Thermische terugslagbeveiliging | Thermostat Roll Out Assy |  | 0308237(S) | 0308237(S)
16 | Kabel voor thermische terugslagbeveiliging | Cable connection TRS |  | 0305346(S) | 0305346(S)
17 | Complete Waakvlambrander met knelfitting | Compl. Pilot burner assy | NAT | 0313230(S) | 0313230(S)
|  |  | LP | 0313231(S) | 0313231(S)
18 | Pakking waakvlambrander | Grommet |  | 0313363(S) | 0313363(S)
BTL accessoires
| Omschrijving | Description | Gas | BTL 85 | BTL 100
Part number
| Inlaatcombinatie | Inlet Security Group |  | 0302706(S) | 0302706(S)
| Temp. & Drukventiel | Temp. & Pressure valve (T&P) |  | 0076527004(S) | 0076527004(S)
| Inlaatcombinatie set DN32 | Inlet Security Set DN32 |  | n.v.t | 0309926(S)
| Gaskraan | Gas cock |  | 0300718(S) | 0300718(S)
Note on C7: Deze wervelstrips zijn alleen voor de Cross Fired Flue toestellen. Deze toestellen heb 4 wervelstrips per toestel.
Note on D7: These flue baffles are only used on the Cross Fired Flue units. These units use 4 flue baffles per unit.