## TWI II
TWI II pièces détachées
No. | Désignation | Description | Gas | TWI II
Numéro d'article
1 | Kit sonde | Sensor Kit Eco Honeywell |  | 0313306(S)
2 | Contacteur de pression | Pressure Switch |  | 0324512(S)
3 | Brûleur et jeu de joints | Burner |  | 0313305(S)
4 | Ventilateut et jeu de joints | Kit,Blower Assy RG-148 |  | 0313313(S)
5 | Allumeur piezo | Spark Igniter |  | 0313304(S)
6 | Bloc gaz | Gas Valve |  | 0313302(S)
7 | Carte de régulation | Control Board Assy |  | 0313312(S)
8 | Robinet de vidange | Drain Valve |  | 6907316(S)
9 | Terminal principal | Fuse Holder |  | 0313362(S)
10 | Fusible | Fuse |  | 0313361(S)
11 | Evacuationde condensats | Condensate Drain Assy |  | 0313290(S)
12 | Venturi Manchon | Connector Venturi Assy |  | 0313291(S)
13 | Tube entrée eau froide | Water Inlet tube |  | 0313310(S)
14 | Alimentation de l’air | Air Inlet Filter |  | 3710169 (S)
15 | Sonde de température | Sensor Kit |  | 0313301(S)
16 | Interrupteur marche/arrêt | Kit Swich On/Off |  | 0313309(S)
17 | Étincelle transformateur | Ignition,Transformer Cabel Assy |  | 0313311(S)
18 | Sonde d´ionisation | Flame Rod Assy |  | 0313303(S)
19 | Écran | Kit,Uim Assy,NX-Gen,PRG,Gen,W/Srews |  | 0313308(S)
20 | Capot | Kit,Display,Uim,Bezel,TWI,W/Screws |  | 0313307(S)
21 | Piéce de reduction vanne de vidange | Hose connector Drain Valve |  | 0070065(S)
TWI II kits de conversion
| Désignation | Description | Gas | TWI II
Numéro d'article
| Pochette d’injecteurs (B/P) | Conv. Set to LP |  | 0313335(S)
| Pochette d’injecteurs (naturel) | Conv. Set to NAT |  | 0313336(S)
TWI II accessoires
| Désignation | Description | Gas | TWI II
Numéro d'article
| Vanne de gaz | Gas Cock |  | 0300719(S)
| Groupe de sécurité | Inlet Security Group |  | 0070066003(S)
| Dscale (kit de détartrage) | Dscale (set with components) |  | 0307564(S)
| Dscale (carton de 6 bouteilles) | Dscale (box with 6 bottles) |  | 0311398(S)
| Soupape thermique T&P | T&P valve |  | 0306755(S)
| D'eau limiteur de débit | Flow Restrictor build in 3/4" - 12 l/min. |  | 0309730(S)
|  | Flow Restrictor build in 3/4" - 10 l/min. |  | 0309731(S)
|  | Flow Restrictor build in 3/4" - 8 l/min. |  | 0309732(S)
|  | Flow Restrictor build in 3/4" - 6 l/min. |  | 0309733(S)